Филиал  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

- Петелинская средняя общеобразовательная школа «Хохловская СОШ»

- ул. Ленина, д. 25, с. Петелино, Ялуторовский район, Тюменская область, 627047 тел./факс 48-381

hohlovo_school@inbox.ru, ИНН/КПП 7228001043/720701001 ОГРН 1027201463728

АКТ

Проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара   в структурном подразделении детский сад «Зернышко»

" 20 " января 2021 г.

Комиссия в составе:  воспитатель Гришанина А.Ф., ответственный за пожарную безопасность в учреждении Чубаров В.И..

составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания структурного подразделения детский сад «Зернышко», расположенного по улице Центральная 2

Характеристика здания с пребыванием людей:

степень огнестойкости – 2, этажность – 1; количество эвакуационных выходов     3_;  система оповещения людей о пожаре звуковым  сигналом,

количество человек, подлежащих эвакуации ___34___, из них детей ___29___.

Время:

- подачи  о возникновении пожара ___915________.

-    срабатывания системы оповещения.__915

- начала эвакуации из здания _916_________.
завершения эвакуации из здания __918______.

-	окончания переклички эвакуируемых людей ___919_____.
Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей ____2 мин____.

Количество эвакуированных – ___34____ чел, из них детей _29__ чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания ____2_______

Наличие списков эвакуируемых людей имеются

Замечания по эвакуации:

Замечаний нет

Оценка действий обслуживающего персонала    удовлетворительно

Подписи членов комиссии: _________   Рябова С.И

__________ Чубаров В.И.

МП.