ПАМЯТКА «Профилактика пожарной безопасности в быту» Основными причинами пожаров является: - неосторожное обращение с огнем; - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования; - неисправность печей (дымоходов) и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления; - поджог. В целях предупреждения пожаров в жилье: - Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные «соучастники» пожара. - Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз. - Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. - Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков». - Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями. - Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы. - Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток. - Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем. - При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! При возникновении пожара немедленно звоните по телефону службы спасения «01», «112» четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию